| L E I S T U N G S Ü B E R S I C H T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EE / EI vergossen |  | EI offen |  |  | EI lang vergossen |  | EI lang offen |  | UI vergossen |  | UI offen |  | RKT offen |  |
| Blechqualität | V530-50A | VM111-35 |  | V530-50A | VM111-35 |  | V530-50A |  | V530-50A |  | V530-50A |  | V530-50A |  | VM97-35 |
|  | EE / EI potted |  | EI open |  |  | EI long potted |  | EI long open |  | UI potted |  | UI open |  | RKT open |  |
| core quality | V530-50A | VM111-35 |  | V530-50A | VM111-35 |  | V530-50A |  | V530-50A |  | V530-50A |  | V530-50A |  | VM97-35 |
| Leistung | T r a n s f o r m a t o r e n - G r ö ß e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| power | t r a n s f o r m e r - t y p e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,35 | EE 20/6,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,50 | EE 20/10,5 |  |  | EI 30/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,60 | EI 30/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UI 21/7,2 |  |  |
| 1,00 |  |  |  | EI 30/10,5 |  |  | EI 30/40/5,5 |  |  |  | UI 21/7,2 |  |  |  |  |
| 1,10 | EI 30/10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,30 |  |  |  | EI 30/12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,50 | EI 30/12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,60 |  |  |  | EI 30/15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | UI 30/5,5 |  |  |
| 1,70 |  |  |  | EI 38/7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,80 |  |  |  | EI 30/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 | EI 30/15,5 |  |  |  |  |  | EI 30/40/7,5 |  |  |  | UI 30/5,5 |  |  |  |  |
| 2,00 | EI 38/7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,20 | EI 30/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,50 |  |  |  | EI 30/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,60 |  |  |  | EI 42/8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,80 | EI 42/8,5 |  |  | EI 38/13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,00 | EI 30/23 |  |  |  |  |  | EI 30/40/10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,00 | EI 38/13,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UI 30/7,5 |  |  |
| 4,00 |  |  |  | EI 38/16,5 |  |  |  |  |  |  | UI 30/7,5 |  |  |  |  |
| 4,20 | EI 38/16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,50 |  |  |  |  |  |  | EI 30/40/16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,60 |  |  |  | EI 42/14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,00 | EI 42/14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,50 |  |  |  | EI 42/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UI 30/10,5 |  |  |
| 5,80 |  |  |  |  |  |  | EI 38/51/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UI 30/10,5 |  |  |  |  |
| 7,50 |  |  |  |  |  |  | EI 30/40/26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | EI 38/51/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,00 |  |  |  | EI 48/16,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UI 30/16,5 |  |  |
| 9,00 |  |  |  |  | EI 48/16,8 |  |  |  |  |  | UI 30/16,5 |  |  |  |  |
| 9,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UI 39/8 |  |  |
| 9,80 |  |  |  |  |  |  | EI 38/51/13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10,00 | EI 48/16,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UI 39/8 |  |  |  |  |
| 11,00 |  |  |  | EI 48/20,5 |  |  | EI 38/51/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12,00 | EI 48/20,5 |  |  |  | EI 48/20,5 |  |  |  |  |  |  |  | UI 39/10,2 |  |  |
| 13,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UI 30/26 |  |  |
| 14,00 |  |  |  | EI 54/18,8 |  |  |  |  |  |  | UI 39/10,2 |  |  |  |  |
| 15,00 |  | EI 48/20,5 |  |  |  |  | EI 38/51/21 |  |  |  | UI 30/26 |  |  |  | RKT 15 |
| 15,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UI 39/13,5 |  |  |
| 16,00 | EI 54/18,8 |  |  |  | EI 54/18,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UI 39/13,5 |  |  |  |  |
| 19,00 |  | EI 54/18,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20,00 |  |  |  | EI 54/23 |  |  |  |  |  |  |  |  | UI 39/17 |  | RKT 20 |
| 21,00 |  |  |  | EI 60/21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22,00 | EI 54/23 |  |  |  | EI 54/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24,00 |  |  |  | EI 60/25,5 | EI 60/21 |  |  |  | EI 54/72/18,8 |  | UI 39/17 |  |  |  |  |
| 25,00 | EI 60/21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UI 39/21 |  |  |
| 28,00 |  | EI 60/21 |  |  | EI 60/25,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,00 |  |  |  | EI 60/30,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29,00 |  |  |  | EI 66/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30,00 | EI 60/25,5 |  |  |  |  |  | EI 54/72/18,8 |  |  |  | UI 39/21 |  |  |  | RKT 30 |
| 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | EI 60/8021 |  |  |  |  |  |  |
| 34,00 |  | EI 60/25,5 |  |  | EI 60/30,5 |  |  |  |  |  |  |  | UI 48/17 |  |  |
| 34,00 |  |  |  |  | EI 66/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35,00 | EI 60/30,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35,00 | EI 66/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36,00 |  |  |  | EI 66/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | EI 54/72/32,8 |  |  |  |  |  |  |
| 40,00 |  | EI 60/30,5 |  |  |  |  | EI 60/80/21 |  |  |  | UI 48/17 |  |  |  |  |
| 40,00 |  | EI 66/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41,00 |  |  |  | EI 66/34,5 | EI 66/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44,00 | EI 66/30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,00 |  |  |  |  |  |  | EI 54/72/32,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00 | EI 66/34,5 | EI 66/30 |  |  | EI 66/34,5 |  |  |  |  |  |  |  | UI 48/26 |  | RKT 50 |
| 53,00 |  |  |  | EI 78/27,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UI 48/26 |  |  |  |  |
| 60,00 |  | EI 66/34,7 |  |  |  |  | EI 66/88/18,8 |  | EI66/88/23 |  |  |  |  |  |  |
| 64,00 |  |  |  | EI 78/36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00 | EI 78/27,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66,00 |  |  |  |  | EI 78/27,5 |  |  |  |  |  |  |  | UI 60/21 |  |  |
| 69,00 |  |  |  | EI 84/29,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72,00 |  |  |  | EI 78/40,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,00 |  |  |  |  |  |  | EI 66/88/23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | EI 66/88/34 |  |  |  |  |  |  |
| 79,00 |  | EI 78/27,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RKT 80 |
| 84,00 | EI 78/36,5 |  |  |  |  |  |  |  | EI 66/88/40,5 |  |  |  |  |  |  |
| 84,00 | EI 84/29,5 |  |  |  |  |  |  |  | EI 78/104/27,5 |  |  |  |  |  |  |
| 87,00 |  |  |  |  | EI78/36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88,00 |  |  |  |  | EI 84/29,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93,00 | EI 78/40,5 |  |  | EI 84/43,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95,00 |  |  |  |  |  |  | EI 66/88/34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96,00 |  |  |  |  | EI 78/40,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98,00 |  | EI 78/36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RKT 100 |
| 104,00 |  | EI 84/29,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,00 |  |  |  |  |  |  | EI 66/88/40,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,00 |  |  |  |  |  |  | EI 78/104/27,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110,00 | EI 84/43,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111,00 |  |  |  | EI 95/35,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | EI 78/104/36,5 |  |  |  |  |  | RKT 120 |
| 125,00 |  |  |  |  | EI 84/43,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | EI 84/112/29,5 |  |  |  |  |  |  |
| 136,00 |  |  |  | EI 96/45,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140,00 | EI 96/35,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148,00 |  |  |  |  | EI 96/35,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150,00 |  | EI 84/43,5 |  |  |  |  | EI 78/104/36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150,00 |  |  |  |  |  |  | EI 84/112/29,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | EI 84/112/43,5 |  |  |  |  |  |  |
| 158,00 |  |  |  | EI 96/59,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RKT 160 |
| 170,00 | EI 96/45,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180,00 |  | EI 96/35,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183,00 |  |  |  |  | EI 96/45,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200,00 |  |  |  |  |  |  | EI 84/112/43,5 |  |  |  |  |  |  |  | RKT 200 |
| 210,00 | EI 96/59,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220,00 |  |  |  |  | EI 96/59,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230,00 |  | EI 96/45,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RKT 250 |
| 300,00 |  | EI 96/59,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RKT 300 |
| 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RKT 400 |
| 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RKT 500 |